ООО «Агротеххолод»

РОССИЯ, Центральный федеральный округ, Москва

Задание отсылать на адрес: info@agrotehholod.ru

Наш телефон: +7(495) 475-47-73

Техническое задание для расчета и подбора холодильной установки для охлаждения воздуха в камере

Заказчик :

Ваша контактная информация

Адрес, реквизиты:

Контактное лицо:

e-mail:

Телефон:

1.Внутренние размеры помещения(камеры):

Ширина:,м

Длина,м

Высота,м

Расположение камеры: улица, помещение

Регион расположения камеры:

2.Материал стен по слоям:

| №Стены | Внешняя стена (толщина ,м) | Внешняя стена материал | Изоляция (толщина м,) | Материал изоляции | Размер дверного проема | Материал двери | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь | Х | Х |  |  |  |  |  |

3.Характеристики продукта и процесса

| Наименование продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукта (или укажите удельную теплоемкость продукта ) (КДж/кг*К) |  |  |
| Количество загружаемого продукта (тонн/сутки) |  |  |
| Суточный оборот продукта в % (при замораживании, охлаждении единовременная загрузка ,тонн) |  |  |
| Требуемая температура внутри камеры , 0С |  |  |
| Температура продукта при загрузке ,0С |  |  |
| Требуемая температура продукта после термообработки, 0С |  |  |
| Время процесса термообработки (сутки/час) |  | Например замораживание за 1 час(2,3..час) или хранение –как правило расчет принимается за сутки |
| Тара (материал) |  |  |
| Масса тары продукта (в тоннах) при одновременной загрузке |  |  |
| Технологический процесс (хранение, охлаждение, замораживание) |  |  |

4. Эксплуатация:

Количество персонала обслуживающего камеру (человек):

Длительность нахождения в камере ,час :

Наличие погрузчиков, мощность:

Дополнительная информация для расчета и подбора:

5.Требования к холодильной установке

| Размеры машинного отделения(длина х ширина х высота в м,) |  |
| --- | --- |
| Наличие принудительной вентиляции в машинном отделении и ее характеристики |  |
| При наружной установке требование подогрева щита управления (да, нет) |  |
| Исполнение конденсатора (охлаждение воздушное/охлаждение водой(теплоносителем) |  |
| Исполнение конденсатора (выносной, агрегатированный) |  |
| Тип желаемого хладагента (фреон, R22,R404A и т.п.) |  |
| Управление установкой (автоматическое, ручное, с применением компьютера) |  |
| Дополнительные не указанные требования к холодильной установке |  |

6.  Дополнительная информация

/Укажите ваши дополнительные условия, если это необходимо/

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону: +7(495) 475-47-73 (попросить соединить с тех. отделом)

Задание отсылать на адрес: info@agrotehholod.ru